## Matriz perigos e riscos
MATRIZ DE PERIGOS E RISCOS
|  |  |  | AVALIAÇÃO DE ACORDO COM A MATRIZ 5X5 |  |  | HIERARQUIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLE |  |  |  |  | STATUS APÓS AÇÕES E MEDIDAS
ÁREA | ATIVIDADE | PERIGO | DANOS / IMPACTO | RISCO | SEVERIDADE' | PROBABILIDADE' | GRAU DE SIGNIFICÂNCIA (Risco)' | ELIMINAÇÃO | SUBSTITUIÇÃO | CONTROLES DE ENGENHARIA | SINALIZAÇÃO/ ALERTAS E/OU CONTROLE ADM | EPI | SEVERIDADE | PROBABILIDADE | GRAU DE SIGNIFICÂNCIA (Risco) | CONTROLES ESPECÍFICOS
DONRO | Deslocamento em veiculo de passeio da SE BGI para SE JRM | Colisão | Contusões, cortes, torções, fraturas, traumatismo, fatalidade | Atropelamento por outro veículo em vias internas e externas | 4 | 4 | #REF! | NA | NA | Carros mais modernos tem mais itens de segurança | Não utilizar o celular durante a condução do veículo, não transportar material no interior do veículo, realizar check list antes do trajeto, controle de manutenções em dia, condutor devidamente habilitado, não ultrapassar velocidade permitida da via. | Cinto de segurança. | 3 | 2 | MÉDIO | Incidentes e suas causas, devem ser utilizados para revisão deste mapeamento de Perigos e Riscos, sempre que necessário.
DONRO | Deslocamento em veiculo de passeio da SE BGI para SE JRM | Capotamento | Contusões, cortes, torções, fraturas, traumatismo, fatalidade | Furo em pneu dianteiro, colisão, perda de controle do veículo | 4 | 4 | MUITO ALTO | NA | NA | Carros mais modernos tem mais itens de segurança | Não utilizar o celular durante a condução do veículo, não transportar material no interior do veículo, realizar check list antes do trajeto, controle de manutenções em dia, condutor devidamente habilitado, não ultrapassar velocidade permitida da via. | Cinto de segurança. | 3 | 2 | MÉDIO | Incidentes e suas causas, devem ser utilizados para revisão deste mapeamento de Perigos e Riscos, sempre que necessário.
DONRO | Deslocamento ao pátio | Tropeço, queda | Contusões, cortes, torções, fraturas, traumatismo | Canaletas em desnível e quebradas | 3 | 3 | MÉDIO | NA | NA | Substituir tampas de canaletas | Não andar pela canaleta e sinalizar com cones as avariadas. | Botina, capacete, vestimenta. | 2 | 2 | BAIXO
DONRO | Deslocamento ao pátio | Cair da escada | Contusões, cortes, torções, fraturas, traumatismo, fatalidade | Queda de diferença de nível. | 3 | 3 | ALTO | NA | NA | Instalação de elevador | Instalação de corrimão e piso antiaderente. | Utilização de sapato fechado. | 2 | 2 | BAIXO
DONRO | Retirada de Ninhos e Pipas | Energia elétrica | Queimadura e cortes | Choque elétrico em alta tensão | 3 | 3 | ALTO | NA | NA | NA | PEX e APR, uso dos EPI/EPC. | Capacete, botina, luvas e vestimenta antichama. | 2 | 1 | BAIXO
DONRO | Retirada de Ninhos e Pipas | Ergonômico | Contusões, dor e desconforto | Sobrecarga em diversas estruturas do segmento corporal | 3 | 3 | ALTO | NA | NA | NA | PEX e APR, com nivelamento e ênfase na postura adequada para a atividade. | Capacete, botina, luvas e vestimenta antichama. | 2 | 1 | BAIXO
DONRO | Escalada | Trabalho em Altura | Ferimentos / Fraturas / Traumatismo / Morte | Queda de diferença de nível. | 4 | 3 | ALTO | NA | NA | NA | PEX e APR, uso dos EPI/EPC. | Capacete, botina, luvas, vestimenta antichama, kit de trabalho em altura. | 2 | 1 | BAIXO
DONRO | Bloqueio de chave seccionadora motorizada | Energia elétrica | Queimadura e cortes | Choque elétrico em baixa tensão | 3 | 3 | MÉDIO | NA | NA | NA | APPM e Pex. | Capacete, botina e vestimenta antichama. | 2 | 1 | BAIXO
DONRO | Manobra local em chave seccionadora manual | Ergonômico | Contusões, dor e desconforto | Sobrecarga em diversas estruturas do segmento corporal | 3 | 3 | MÉDIO | NA | NA | Motorização da chave | APPM e Pex, com nivelamento e ênfase na postura adequada para a manobra. | Capacete, botina e vestimenta antichama. | 2 | 1 | BAIXO
DONRO | Manobra local em chave seccionadora manual | Arco elétrico | Queimaduras, traumatismo, fatalidade | Arco elétrico | 4 | 3 | MÉDIO | NA | NA | Motorização da chave | APPM e Pex, com nivelamento com operador. | Capacete com protetor facial, balaclava, botina, luva e vestimenta antichama. | 2 | 1 | BAIXO
DONRO | MP baterias reguladas a valvulas (Seladas) | Contato acidental com os 2 pólos da batéria | Queimaduras, traumatismo, fatalidade | Arco elétrico | 3 | 2 | ALTO | NA | NA | NA | Pex e DDS. |  | 2 | 1 | BAIXO
DONRO | MP baterias ventiladas | Gases e/ou Vapores Tóxicos | Desmaio, vomitos | Intoxicação | 3 | 2 | MÉDIO | NA | NA | Sistema de exaustão | Pex e DDS. | Botina, avental, vestimenta e se necessário máscara. | 2 | 1 | BAIXO
DONRO | Complementação de SF6 | Pressão | Contusões, cortes | Quebra de material e desprendimento de peças | 3 | 2 | #VALUE! | NA | NA | NA | Realizar a atividade conforme procedimento, Utilização de Pex e APP, permanecer no local somente durante a atividade. | Botina, capacete, vestimenta e óculos. | 2 | 1 | #VALUE!
DONRO | Inspeção em cubículo 13,8kV | Pertubação no sistema | Queimaduras, traumatismo, fatalidade | Arco elétrico | 4 | 3 | #VALUE! | NA | NA | Projeto com arquitetura diferente | Não ficar com a porta aberta, inspecionar e sair com certa rapidez e segurança. | Vestimenta, balaclava, botina, capacete com face shield, luva minimo risco 2. | 2 | 1 | #VALUE!
DONRO | Manutenção em Painéis de Proteção e Automação | Arco elétrico | Queimaduras, traumatismo, fatalidade | Arco elétrico | 3 | 2 | MÉDIO | NA | NA | Projeto com arquitetura diferente | Realizar a atividade conforme procedimento, Utilização de Pex e APP, permanecer no local somente durante a atividade. | Botina, capacete, vestimenta e óculos. | 2 | 1 | #VALUE!
DONRO | Coleta de Água destilada | Animais Peçonhentos | Irritação, Desconforto, Dor local, envenenamento | Picada de Animais Peçonhentos/ não peçonhentos | 4 | 3 | #REF! | NA | NA | Colocação de telas | PEX/APP, limpeza das áreas circunvizinhas, dedetização | Botina de segurança; perneira | 2 | 2 | #REF!

## matriz 5x5
MATRIZ DE RISCO |  | Severidade (Efeito / Consequência) da Condição Perigosa
(considerar a severidade máxima razoável do evento)
Tipo de Perda ("Tipos de Perda" adicionais podem existir em um evento: Identifique-as e classifique-as adequadamente) |  | 1 Leve (L) | 2 Baixa (B) | 3 Média (M) | 4 Alta (A) | 5 Muito Alta (MA)
SEGURANÇA |  | Caso de Primeiros Socorros. | Caso de Tratamento Médico. | Caso de Afastamento. | Caso de Invalidez Permanente ou Fatalidade Única. | Casos Múltiplos de Invalidez Permanente ou Múltiplas Fatalidades.
Lesão à Pessoa - Segurança
SAÚDE Dano à pessoa - Saúde ocupacional |  | Exposição a perigo de saúde resultando em um pequeno desconforto. | Exposição a perigo de saúde resultando em sintomas que exigem intervenção médica e recuperação completa (sem afastamento). | Exposição a perigos de saúde/agentes (acima do LT) resultando em impacto reversível sobre a saúde (com afastamento) ou mudança permanente sem invalidez ou perda de qualidade de vida. | Exposição a perigos de saúde/agentes (significativamente acima do LT) resultando em impacto irreversível sobre a saúde, com perda de qualidade de vida (invalidez permanente) ou fatalidade única. | Exposição a perigos de saúde/agentes (significativamente acima do LT) resultando em impacto irreversível sobre a saúde, com perda de qualidade de vida de um grupo/população numerosa ou múltiplas fatalidades.
Probabilidade | Considerando a presença e magnitude do perigo e a exposição a esse perigo (número de pessoas e frequência de tarefas que expõem essas pessoas), assim como o status dos controles existentes. | CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
5
(Quase Certo) | O evento indesejado pode ocorrer na frequência de mais de uma vez ao mês. | 11 (M) | 16 (A) | 20 (A) | 23 (MA) | 25 (MA)
|  | q21 | q22 | q23 | q24 | q25
4 | O evento indesejado pode ocorrer na frequência de menos de uma vez ao mês, mas mais de uma vez ao ano.
(Provável) |  | 7 (M) | 12 (M) | 17 (A) | 21 (MA) | 24 (MA)
|  | q16 | q17 | q18 | q19 | q20
3
(Possível) | O evento indesejado pode ocorrer na frequência de uma vez a cada cinco anos. | 4 (B) | 8 (M) | 13 (A) | 18 (A) | 22 (MA)
|  | q11 | q12 | q13 | q14 | q15
2
(Improvável) | O evento indesejado pode ocorrer na frequência de menos de uma vez a cada cinco anos. | 2 (B) | 5 (B) | 9 (M) | 14 (A) | 19 (A)
|  | q6 | q7 | q8 | q9 | q10
1 | O evento indesejado somente pode ocorrer em circunstâncias excepcionais ou é improvável sua ocorrência. Não registro deste evento.
(Raro) |  | 1 (B) | 3 (B) | 6 (M) | 10 (M) | 15 (A)
|  | q1 | q2 | q3 | q4 | q5

## Tabelas
Probabilidade |  | Severidade
5 (Quase Certo) | 5 | 1 Leve (L) | 1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
4(Provável) | 4 | 2 Baixa (B) | 2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
3(Possível) | 3 | 3 Média(M) | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2(Improvável) | 2 | 4 Alta (A) | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1(Raro) | 1 | 5 Muito Alta (MA) | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 (Quase Certo) 4(Provável) 3(Possível)2(Improvável)1(Raro)
1 Leve (L) 2 Baixa (B)3 Média(M) 4 Alta (A) 5 Muito Alta (MA)

## Perigos
| Perigos Elencados | DANOS
| severidade | 1 (leve) | 3 (moderado) | 5 (grave)
2 | Piso escorregadio, irregular ou com desnível. | Queda com possibilidade de lesões leves (escoriações, pequenas contusões) | Contusão / ferimento / fratura, torções sem afastamento ou inferior a 15 dias | Traumatismos / ferimentos / fraturas / acidentes fatais
3 | Ergonômico / Postura inadequada / Esforço físico / Esforço excessivo | Problemas ósteomusculares leves (dores lombares, musculares e tensão muscular) | Problemas ósteomusculares temporários (dores lombares e musculares), tenossinovites, contraturas musculares. | Problemas ósteomusculares graves ou crônicos com vários episódios de agudização e perda de capacidade laboral permanente.
4 | Impacto mecânico | Contusão, lesão ou distensão ósteomuscular | Fratura, luxação | Traumatismos, fraturas que levem a incapacidade permanente
6 | Ruído | Desconforto temporário / irritação | Redução da Capacidade Auditiva | Perda auditiva
7 | Explosão | Abrasão, contusão, traumatismos leves sem perda de capacidade laboral. | Politraumatismos, queimaduras, lesões de órgãos e partes do corpo com perda de capacidade laboral temporária. | Lesões irreversíveis de órgãos e partes do corpo com perda de capacidade laboral permanente / Morte.
8 | Calor Radiante / Superfícies quentes | Desconforto temporário / cansaço / irritação | Febre/ Queimadura de 1º e 2º | Tumores / Câncer de pele/ Queimadura de 3º
9 | Produtos químicos | Desconforto temporário / Alergias / Vômito / irritação | Dermatite / irritação das vias respiratórias sem afastamento ou inferior a 15 dias / Queimaduras 1° e 2° | Irritação das vias respiratórias com afastamento superior a 15 dias / Queimaduras 3°
| Gases e vapores tóxicos | Irritação oftalmológica e respiratória | Intoxicação | Neuropatias, Asfixia, morte
13 | Animais peçonhentos e não peçonhentos | Irritação, alergia | Lesões corporais, intoxicação sem afastamento ou com afastamento inferior a 15 dias | Lesões corporais, intoxicação com afastamento superior a 15 dias / Morte
14 | Queda com diferença de nível de escada, andaime, superficíe para sustentar pessoas / Trabalho em Altura | Escoriações / ferimentos sem afastamento | Contusão / ferimento / fratura sem afastamento ou inferior a 15 dias | Contusão / ferimento / fratura com afastamento superior a 15 dias / Morte
15 | Energia Elétrica | Choque de baixa tensão | Queimadura de 1º e 2º com afastamento inferior a 15 dias | Queimadura de 3º / Parada cardiorespiratória / Morte
16 | Espaços Confinados | Mal súbito / queda de pressão arterial / tonturas | Desmaio / Queda com afastamento inferior a 15 dias / Intoxicação | Morte
18 | Trabalho em altura | Corte /Ferimentos leves sem afastamento | Ferimentos com afastamento inferior inferior a 15 dias | Ferimentos / Fraturas / Traumatismo com afastamento superior a 15 dias / Morte
20 | Materiais e ferramentas perfurocortantes | Escoriações / ferimento superficial | Cortes / Ferimentos com afastamento inferior a 15 dias | Cortes / Ferimentos com afastamento superior a 15 dias
21 | Máquinas em movimento | Escoriações / ferimento superficial | Prensagem / ferimentos com afastamento inferior a 15 dias | Amputação / contusão com afastamento superior a 15 dias
23 | Produtos inflamáveis | Irritação / intoxicação | Queimaduras de1º e 2º que gerem afastamentos inferiores a 15 dias | Queimaduras 3º ou que gerem afastamento superiores a 15 dias / Morte
27 | Veículos em movimento / Uso do veículo | Escoriações / ferimento superficial/ Danos materiais | Contusão / Fratura / Traumatismo sem afastamento ou com afastamento inferior a 15 dias | Contusão / Fratura / Amputação / Traumatismo / sem afastamento ou com afastamento inferior a 15 dias / Morte
28 | Contaminação microbiológica | Irritação | Infecções que gerem afastamentos inferiores a 15 dias | Infecções que gerem afastamentos superiores a 15 dias
31 | Fumos metálicos | Irritação das vias respiratórias | Doença respiratória sem afastamento ou com afastamento inferior a 15 dias | Doenças Ocupacionais irreversíveis
34 | Furtos /roubos | Escoriações / ferimento superficial | Contusão / Fratura sem afastamento ou com afastamento inferior a 15 dias | Contusão / Fratura com afastamento superior a 15 dias / acidente fatal
35 | Exposição à Vibração | Desconforto temporário / cansaço / irritação | Dores no ouvido , mão / Formigamento sem afastamento ou inferior a 15 dias | Diminuição da sensibilidade
36 | Exposição à Incêndio / Explosões | Danos materiais / Ferimentos superficiais / intoxicação | Contusão / Fratura / Queimaduras com afastamento inferior a 15 dias | Acidente fatal / Queimadura de 3º grau
37 | Exposição à queda de materiais, equipamentos e ferramentas | Danos materiais / Ferimentos superficiais | Contusão / Ferimentos com afastamento inferior a 15 dias | Acidente fatal / Contusão / ferimentos com afastamento superior a 15 dias
38 | Respingo de material sólido ou líquido | Irritação pele avermelhada | Contusão / Queimaduras com afastamento inferior a 15 dias | Contusão / Ferimento / Queimadura de 3º com afastamento superior a 15 dias
39 | Uso de sapato com salto alto | Escoriações / ferimento superficial | Contusão / ferimento / fratura sem afastamento ou inferior a 15 dias | Contusão / ferimento / fratura com afastamento superior a 15 dias
40 | Exposição à trabalhos sob intempéries | Tosses /Febre | Doença respiratória sem afastamento ou com afastamento inferior a 15 dias | Doença respiratória / Bronquite / Pneumonia com afastamento superior a 15 dias
41 | Uso de arma de fogo | Escoriações / ferimento superficial | Contusão / ferimento / fratura sem afastamento ou inferior a 15 dias | Contusão / ferimento / fratura com afastamento superior a 15 dias / Acidente fatal
42 | Exposição à queda de mesmo nível | Escoriações / ferimento superficial | Contusão / ferimento / fratura sem afastamento ou inferior a 15 dias | Contusão / ferimento / fratura com afastamento superior a 15 dias
43 | Ferramenta inadequada ou defeituosa | Escoriações / ferimento superficial | Contusão / Fratura / sem afastamento ou com afastamento inferior a 15 dias | Corte / Fratura / Ferimento com afastamento superior a 15 dias
44 | Exposição à poeiras minerais | Desconforto Temporário / alergias /tosse / irritações | Doença respiratória sem afastamento ou com afastamento inferior a 15 dias | Doença respiratória / Bronquite com afastamento superior a 15 dias
45 | Exposição à problemas ergonômicos | Desconforto físico temporário | Dores muscular sem afastamento ou com afastamento inferior a 15 dias | Tendinites, comprometimento parcial ou total de movimentos de partes do corpo
46 | Exposição à queda com diferença de nível de escada, plataforma, superficíe para sustentar pessoas | Escoriações / ferimentos sem afastamento | Contusão / ferimento / fratura sem afastamento ou inferior a 15 dias | Contusão / ferimento / fratura com afastamento superior a 15 dias / acidentes fatais
47 | Exposição a equipamentos de transportes (patinhas) | Escoriações / ferimentos sem afastamento | Contusão / ferimento / fratura sem afastamento ou inferior a 15 dias | Contusão / ferimento / fratura com afastamento superior a 15 dias
48 | Exposição a baixas temperaturas | Desconforto Térmico temporário/hipotermia | Desconforto térmico temporário/ hipotermia sem afastamento ou inferior a 15 dias | Desconforto térmico temporário/ hipotermia com afastamento ou superior a 15 dias
49 | Exposição a corpo estranho | Irritação ocular leve/ Desconforto | Irritação na córnea sem afastamento ou inferior a 15 dias | Irritação na córnea com redução ou perda da capacidade ocular com afastamento superior a 15 dias

## Hierarquização
PERIGO | HIERARQUIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLE
| ELIMINAÇÃO | SUBSTITUIÇÃO | CONTROLES DE ENGENHARIA | SINALIZAÇÃO/ ALERTAS E/OU CONTROLE ADM | EPI
Ruído | A UG não pode ser eliminada | Não existe no mercado UG que não gere ruído, além da inviabilidade financeira. | Confinamento das UGs; Porta acústica no air housing. | Planejamento Executivo/APP; Placas de uso obrigatório do uso de protetor auricular; Palestras de Conservação Auditiva. | Utilizar protetor auricular.
Diferença de nível com relação ao solo | N/A | N/A | Instalação de corrimão e guarda-corpo. | PEX/APP | Não aplicável para esse perigo
Produtos químicos | N/A | N/A | N/A | PEX/APP, Ficha de emergência dos produtos químicos. | Luva de segurança (impermeável ou vaqueta ou algodão); máscara de segurança quando orientado na FISPQ.
Energia elétrica | Equipamento não pode ser desernergizado | A substituição por equipamentos pneumáticos foi considerado inviável por gerar riscos adicionais. | Motores blindados com disjuntor e aterramento; Partes energizadas enclausuradas. | PEX/APP; Cartão de intervenção. Curso NR-10. | Capacete e botina - Classe B
| Equipamento pode ser desernergizado | N/A | Motores blindados com disjuntor e aterramento; Partes energizadas enclausuradas. | PEX/APP, Cartão de intervenção. Curso NR-10 | Capacete e botina - Classe B
Biomecanico Ocupacional/Bateria | Não é possível alterar layout do local de realização da atividade | N/A | Utilização de banco de madeira para melhorar a postura | Treinamento/monitoramento Biomecânico das atividades; Ginástica laboral | N/A
Biomecanico Ocupacional/Mecanica | N/A | N/A | Utilização de transporte para facilitar a locomoção do equipamento | Treinamento/monitoramento Biomecânico das atividades; Ginástica laboral | N/A
Superfícies quentes / Calor Radiante - Geradores | N/A | N/A | Instalação de medidores digitais on line para verificação da temperatura do estator e rotor | Limitação do tempo de exposição | N/A
Explosão | N/A | N/A | Segregação do tanque de combustível, bacia de contenção, iluminação blindada, paredes de concreto e ventilação natural. | Sinalização de advertência, PEX/APP. | N/A
Animais peçonhentos e não peçonhentos | N/A | N/A | Colocação de telas | PEX/APP, limpeza das áreas circunvizinhas, dedetização | Botina de segurança, Perneira.
Acionamento indevido do Sistema de Proteção (CO2) | N/A | N/A | Sinalização | Colocar proteção no sistema de acionamento | N/A
Uso de Veículo | N/A | N/A | N/A | Respeitar sinalização de trânsito e o limite de velocidade Qualificação do condutor pela CNH. Manutenção do veículo | Utilizar cinto de segurança
Afogamento/leituras instrumentos civil | N/A | N/A | N/A | Utilizar as escadas de acesso; Utilizar corrimão | Uso de ciinto de segurança
Afogamento /escafandro | N/A | N/A | N/A | Emitir a Permissão de Trabalho Submerso; Seguir procedimento de Trabalho Submerso | N/A
Agentes Biológico/manutenção civil | N/A | N/A | N/A | Alerta de espaço confinado | Uso de EPI: capacete, botina, luva (PVC, hexanol), máscara PFF1 e macacão impermeável
Alta pressão | N/A | N/A | N/A | Isolamento/sinalização da área / Inspeção prévia | Óculos de proteção, botina, protetor auricular e capacete
Deslocamento ou projeção de material
Disparo de arma de fogo | N/A | N/A | N/A | Capacitação para utilização de arma de fogo; Seguir as exigencias das normas específicas | Usar colete a prova de bala
Equipamentos de elevação e movimentação de cargas | N/A | N/A | N/A | Sinalizar o local; Não permanecer sob carga suspensa; Atender a NR 12 Realizar treinamento de sinalização e elevação de carga; Realizar chesc-list da ponte rolante ou talha ou portico | Utilizar cinto paraquedista na escalada, capacete e botina; Luva de vaqueta
Espaço Confinado | N/A | N/A | NA | Utilização de exaustores/insufladores de ar, Medição dos gases existentes; Emissão da PET Utilizar iluminação com lâmpada fria protegidas | Utilizar capacete e botina e cinto de segurança se necessário
Explosão e/ou incêndio / combustivel | N/A | N/A | N/A | Realizar a atividade com um extintor de incêndio no local. Seguir orientações do MCI | N/A
Exposição a queda de materiais, equip. e ferramentas
Queda de mesmo nível | N/A | N/A | Instalação de corrimão e guarda-corpo. | PEX/APP | Botina de segurança, capacete,
Gases e/ou Vapores Tóxicos | N/A | A utilização de baterias blindadas não atendeu às expectativas técnicas | Sistema de exaustão | Sinalização do ambiente | Utilizar botina classe B, avental de PVC, luva nitrílica, óculos de segurança ou protetor facial transparente
Impacto mecânico/manobras | N/A | custo muito alto para a substituição por outro de melhor tecnologia | custo muito alto para a substituição por outro de melhor tecnologia | Utilização de APPM contidas no SISRTM; Realizar inspeção prévia no local e realizar manobras com cautela | Uso de capacete, uso de botina de segurança, uso de óculos de segurança, uso de luva de algodão e/ou vaqueta,
Impacto mecânico/ferramentas | N/A | N/A | N/A | Utilizar ferramentas adequadas e inspeção previa nas ferramentas Acondicionar ferramentas em locais adequados durante a execução da atividade | Utilizar capacete, botina e luvas de raspa ou vaqueta
Inundação | N/A | NA | N/A | Manter rotinas de manutenção das bombas de drenagem e planejamento para melhoria continua em caso de inundação | N/A
Manuseio de materiais perfurocortantes/agulhas | N/A | N/A | N/A | Mausear os materiais com cuidado; | Luvas para procedimento
Manuseio de ferramentas/materiais | N/A | N/A | N/A | Utilizar ferramentas adequadas e inspeção previa nas ferramentas Acondicionar ferramentas em locais adequados durante a execução da atividade | Utilizar capacete, botina e luvas de raspa ou vaqueta
Partes Móveis | N/A | Custo elevado para substiruição por outro com nova tecnologia | Proteção das partes móveis; | Atividade realizada por profissional autorizado, conforme OS | ; Utilização de capacete, bota, óculos e luvas.
Piso escorregadio, irregular ou com desnível | N/A | N/A | Utilizar Guarda-Corpo e Corrimão | PEX/APP Observar o ambiente/piso | Botina de segurança e capacete
Afogamento / leituras dos instrumentos | N/A | N/A | N/A | Utilizar as escadas de acesso; Utilizar corrimão | Uso de ciinto de segurança
Trabalho em Altura | N/A | N/A | N/A | PEX/APP; Curso NR 35; | Utilizar cinto de segurança tipo paraquedista; Capacete e botina.
Poeiras minerais | Ambiente aberto | N/A | N/A | Limpeza do local, se possível | Utilizar respiradores descartaveis tipo PF2
Superfícies quentes / Calor Radiante - Solda | N/A | N/A | Instalação de medidores digitais on line para verificação da temperatura do estator e rotor | Limitação do tempo de exposição | N/A

## Formulário APR
PGM: 0xxx/2023 | Data: xx/xx/2023 |  | Equipamento: NNLN xxxxxxxxxxx
ATIVIDADE | PERIGO | DANOS/IMPACTOS ou EFEITO | RISCO | MEDIDAS DE CONTROLE e EPI
Deslocamento em veiculo de passeio da SE BGI para SE JRM | Colisão | Contusões, cortes, torções, fraturas, traumatismo, fatalidade | Atropelamento por outro veículo em vias internas e externas | Não utilizar o celular durante a condução do veículo, não transportar material no interior do veículo, realizar check list antes do trajeto, controle de manutenções em dia, condutor devidamente habilitado, não ultrapassar velocidade permitida da via. Cinto de segurança.
Deslocamento em veiculo de passeio da SE BGI para SE JRM | Capotamento | Contusões, cortes, torções, fraturas, traumatismo, fatalidade | Furo em pneu dianteiro, colisão, perda de controle do veículo | Não utilizar o celular durante a condução do veículo, não transportar material no interior do veículo, realizar check list antes do trajeto, controle de manutenções em dia, condutor devidamente habilitado, não ultrapassar velocidade permitida da via. Cinto de segurança.
Deslocamento ao pátio | Tropeço, queda | Contusões, cortes, torções, fraturas, traumatismo | Canaletas em desnível e quebradas | Não andar pela canaleta e sinalizar com cones as avariadas. Botina, capacete, vestimenta.
Deslocamento ao pátio | Cair da escada | Contusões, cortes, torções, fraturas, traumatismo, fatalidade | Queda de diferença de nível. | Instalação de corrimão e piso antiaderente. Utilização de sapato fechado.
Bloqueio de chave seccionadora motorizada | Energia elétrica | Queimadura e cortes | Choque elétrico em baixa tensão | APPM e Pex. Capacete, botina e vestimenta antichama.
Manobra local em chave seccionadora manual | Ergonômico | Contusões, dor e desconforto | Sobrecarga em diversas estruturas do segmento corporal | APPM e Pex, com nivelamento e ênfase na postura adequada para a manobra. Capacete, botina e vestimenta antichama.
Manobra local em chave seccionadora manual | Arco elétrico | Queimaduras, traumatismo, fatalidade | Arco elétrico | APPM e Pex, com nivelamento com operador. Capacete com protetor facial, balaclava, botina, luva e vestimenta antichama.
MP baterias reguladas a valvulas (Seladas) | Contato acidental com os 2 pólos da batéria | Queimaduras, traumatismo, fatalidade | Arco elétrico | Pex e DDS.
MP baterias ventiladas | Gases e/ou Vapores Tóxicos | Desmaio, vomitos | Intoxicação | Pex e DDS. Botina, avental, vestimenta e se necessário máscara.
Complementação de SF6 | Pressão | Contusões, cortes | Quebra de material e desprendimento de peças | Realizar a atividade conforme procedimento, Utilização de Pex e APP, permanecer no local somente durante a atividade. Botina, capacete, vestimenta e óculos.
Inspeção em cubículo 13,8kV | Pertubação no sistema | Queimaduras, traumatismo, fatalidade | Arco elétrico | Não ficar com a porta aberta, inspecionar e sair com certa rapidez e segurança. Vestimenta, balaclava, botina, capacete com face shield, luva minimo risco 2.
Manutenção em Painéis de Proteção e Automação | Arco elétrico | Queimaduras, traumatismo, fatalidade | Arco elétrico | Realizar a atividade conforme procedimento, Utilização de Pex e APP, permanecer no local somente durante a atividade. Botina, capacete, vestimenta e óculos.
Coleta de Água destilada | Animais Peçonhentos | Irritação, Desconforto, Dor local, envenenamento | Picada de Animais Peçonhentos/ não peçonhentos | PEX/APP, limpeza das áreas circunvizinhas, dedetização Botina de segurança; perneira
Retirada de Ninhos e Pipas | Energia elétrica | Queimadura e cortes | Choque elétrico em alta tensão | PEX e APR, uso dos EPI/EPC. Capacete, botina, luvas e vestimenta antichama.
Retirada de Ninhos e Pipas | Ergonômico | Contusões, dor e desconforto | Sobrecarga em diversas estruturas do segmento corporal | PEX e APR, com nivelamento e ênfase na postura adequada para a atividade. Capacete, botina, luvas e vestimenta antichama.
Escalada | Trabalho em Altura | Ferimentos / Fraturas / Traumatismo / Morte | Queda de diferença de nível. | PEX e APR, uso dos EPI/EPC. Capacete, botina, luvas, vestimenta antichama, kit de trabalho em altura.
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0